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Приложение №.71
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	№
	Наименование на видовете работи
	Мярка
	Количество
	Ед. цена /лв. без ДДС/
	Стойност /лв.без ДДС

	
	ПОКРИВ
	
	
	
	

	1
	Демонтаж покривна ламарина
	м2.
	1 120,00
	
	

	2
	Ремонт дървена обшивка за основа на покривна ламарина
	м2.
	236,00
	
	

	3
	Доставка и монтаж медна покривна ламарина 0.55мм
	м2.
	1 120,00
	
	

	4
	Демонтаж на ламаринена обшивка по фасада и монтаж на нова от медна ламарина 0.55мм
	м.л.
	191,00
	
	

	5
	Демонтаж на бордове от ламарина и монтаж на нови от медна ламарина 0.55мм
	м.л.
	163,00
	
	

	6
	Демонтаж на стари олуци и монтаж на нови от медна ламарина 0.55мм
	м.л.
	55,00
	
	

	7
	Демонтаж на стара и монтаж на нови водосточни тръби от медна ламарина 0.55мм
	м.л.
	50,00
	
	

	8
	Изработка и монтаж на табакери за покривно осветление с медна обшивка и армирано стъкло
	бр.
	10,00
	
	

	ЧАСТ: Дограма
	
	
	
	

	9
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 1, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	77,76
	
	

	10
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 2, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	4,86
	
	

	11
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 3 и Тип 17, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	7,20
	
	

	12
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 4, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	6,30
	
	

	13
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 5, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	2,04
	
	

	14
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 6, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	60,84
	
	

	15
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 8, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	3,50
	
	

	16
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 9, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	3,24
	
	

	17
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 10, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	4,86
	
	

	18
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 12, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	3,00
	
	

	19
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 13, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	8,64
	
	

	20
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 14, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	2,16
	
	

	21
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 15, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	6,82
	
	

	22
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 18, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	1,00
	
	

	23
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова 5 камерна дограма - прозорец по спецификация Тип 19, 24мм стъклопакет, U=1.4W/m2K, вкл.брави, панти
	м2
	1,40
	
	

	24
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова врата 180/340см. външна, 80%стъклопакет - 20%плътна, вкл.брава, с ключ по спецификация Тип 7
	м2
	12,24
	
	

	25
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова врата 180/340см. външна, 80%стъклопакет - 20%плътна, вкл. Паник брава, с ключ по спецификация Тип 7
	м2
	12,24
	
	

	26
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова врата 180/340см. външна, плътна, вкл.брава, с ключ по спецификация Тип 11
	м2
	6,12
	
	

	27
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова врата 110/200см. външна, плътна, вкл. Паник брава, с ключ по спецификация Тип 16
	м2
	2,20
	
	

	28
	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова врата 90/200см. външна, плътна, вкл. брава, с ключ по спецификация Тип 20
	м2
	1,80
	
	

	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА 
	
	
	
	

	29
	Монтаж на временна ограда ограничаваща периметъра около обекта.
	м.л.
	168,00
	
	

	30
	Направа и монтаж на модулно инвентарно фасадно скеле с височина до 20м.
	м2.
	2812,00
	
	

	31
	Очукване на стара подкожушена мазилка и грундиране 
	м2.
	158,00
	
	

	32
	Изкърпване външна пръскана мазилка
	м2.
	158,00
	
	

	33
	Възстановяване на фризове по фасада-запад и юг
	м.л.
	7,00
	
	

	34
	Пердашена циментова мазилка по парапети
	м.л.
	7,20
	
	

	35
	Доставка и монтаж на облицовка от неглазирани гранитни плочи - цокъл пристройка източна фасада
	м2.
	34,60
	
	

	36
	Почистване на стара каменна зидария
	м2.
	172,80
	
	

	37
	Фугировка на цименто пясъчен разтвор каменна зидария
	м2.
	172,80
	
	

	38
	Подмазване около дограма
	м.л.
	501,00
	
	

	39
	Грундиране по фасадна мазилка 
	м2.
	2156,00
	
	

	40
	Боядисване на релефни фасади с височина над 6м. със фасадна боя
	м2.
	2156,00
	
	

	41
	Грундиране нова шпакловка около дограма
	м.л.
	501,00
	
	

	42
	Боядисване на шпакловка около дограма с  латекс двукратно
	м.л.
	501,00
	
	

	
	
	ОБЩО БЕЗ ДДС 
	


Словом /............................................................................................................../ лева без ДДС

Дата.................
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